## 3-24
Адрес: 3 мкр., дом. 24 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 133 | 318 |  | 6123 | 26658 | 10226 |  | 4999 | 22878 | 3160 | 74495
Виды работ |  |  |  | Замена выкл. - 2 шт. в кв. 37; Замена выкл. - 1 шт. подъезд 2 | Замена выкл. - 2 шт. в кв. 23 |  | Ремонт тр-дов КНС; ГВС: КНС: Демонтаж тр-да КНС Д 100 - 7,5 м.; Монтаж тр-да КНС Д 110 - 7,5м; Монтаж муфт ПП Д 110 - 12 шт.; Монтаж тройника ПП 110 - 1 шт.; Демонтаж тр-да КНС Д50 - 5м.; Монтаж тр-да КНС Д 50 ПП - 5 м.; Монтаж перехода ПП Д 50 - 1 шт.; Монтаж отводов ПП Д 50 - 4 шт.; ГВС: Демонтаж тр-да Д 32 - 2 м.; Монтаж эл. соединений 32*32 - 1 шт.; Монтаж муфт ПП 40*32 - 1 шт.; Монтаж тр-да Д 32 - 2 м.; Монтаж американки ПП 32*32 - 1 шт.; Замена тр-да КНС в кв. 25-29-33: Демонтаж тр-да КНС Д 50 - 7 м.; Монтаж тр-да КНС Д 50 - 7 м.; Монтаж тройников ПП 50*50*45 - 2 шт.; Монтаж отводов ПП Д 50 - 2 шт.; Замена патронов - 5 шт. подъезд 3 | Очистка коммутации "РЩ" от пыли, посторонних предметов - 26 шт.; Протяжка контактных соединений; Замена дефектоного крепежа; Замена дефектных выкл. - | Смена сгоновД15ст-4шт;Д-20ст-6шт:М-ж резьбД15ст.-8шт;м-жрезьбД20-6шт;Д25ст-4шт;Д32ст-5шт;смена вентелейД15-12шт;Д20-6шт;Д32-4шт;М-жкран шарППД20-4шт; Замена трансформаторов - 3 шт. подъезд 3 | хоз.чистящее | Изготовление оконных рам из бруска р-ром 2,0*0,9-5шт;Ремонт асф-го покрытия цем. раствором12,6кв.м | Ремонт тр-ов ГВС ,ХВС,замена арматурыМонтаж и демонтаж трупровода КНС,Смена крана шаро.ПП,Смена вентеля (подвал) | Ремонт системы отопления,замена резьб вентелей,смена сгонов,монтаж,демонтаж американки, тройника. Замена пакетного переключателя ,замена вставки,(кв.5,10,31)
Материалы |  |  |  | 66.8 | 120.9 |  | 4870.03 | 27116.49 | 18919.68 | 278.82 | 3770.37 | 11965.36 | 3419.59 | 70528.04
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 3208.26 | 990 | 1980 | 1555.62 | 1216.6 | 1522.4 | 1826 | 1370.6 | 1155 | 1320 | 2404.29 | 1555.4 | 20104.17
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 38204.21 | 458450.52
Итого: | [13 empty] | 623577.73
Адрес: 3 мкр., дом. 24 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 32707 | 32707 | 32707 | 32707 | 32707 | 32707 | 32707 | 32707 | 32707 | 32707 | 32707 | 32707 | 392484
Услуги по благоустройству территории |  | 23166 | 23166 | 23166 | 23166 | 23166 | 23166 | 23166 | 23166 | 23166 | 23166 | 23166 | 23166 | 277992
Ремонт межпанельных швов | ООО "Дорсервис" | [5 empty] | 32500 | [6 empty] | 32500
Ремонт межпанельных швов 24-97; Ремонт межпанельных швов 24 -99 Ремонт межпанельных швов 24 -109
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 45621.28
ОДН | [13 empty] | 300038.93
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 8832
Паспортный |  | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 1863.62 | 22363.44
0
Услуги по обслуживанию оборудования | Шумков | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 22500
Итого: | [13 empty] | 1725918.38
Остаток на 01.01.2018 года |  | -540084.01
| Начислено | Оплачено |  | площадь | 9318.1
Итого за год: | 1851221.05 | 1824851.33 |  | л/сч | 184
Остаток на начало 01.01.2019г. | -441151.06