## 3-31 (2019)
Адрес: 3 мкр., дом. 31 2019 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" |  | 1404 | 5526 | 1036 | 7103 | 6677 | 106454 | 18761 | 602 | 5556 | 250 | 15319 | 168688
Виды работ |  | Замена выкл. автомат. 25А - 2 шт.; Замена выкл. настенного - 1 шт. в кв. 188; Замена патрона - 1 шт. в подъезде | Замена выключателя - 1 шт. в кв. 72; Замена выкл. - 2 шт. в кв. 218; Демонтаж трубопроводов ХВС Д 89 ст - 14м.; Монтаж трубопроводов ХВС Д 76 ст - 14 м.; Демонтаж трубопроводов Д 25 ст - 12м.; Монтаж трубопроводов ПП Д 32 - 12м.; Врезка резьб Д 25 ст. - 4 шт.; Врезка вент Д 25 - 4 шт.; Смена вент. Д 15 - 6 шт.; Смена задвижки Д 50 - 1 шт. в подвале | Замена патрона - 1 шт. в кв. 260 | Замена ламп - 2 шт., Замена фото-реле - 1 шт. подъезд 11,19; Монтаж светильников - 2 шт., Произведена замена ламп - 7 шт. подъезд 17; Замена патронов; Замена трубопровода КНС в подвале 16-17 п.: Демонтаж тр-дов КНС Д 100 чуг. - 50 м.; Монтаж тр-да ПП Д 110 - 50 м.; Монтаж тройников 110*110*45 - 2 шт. | Исключение из схемы питания светильника фотореле-1шт., замена лампы ДРВ-250В-1шт. | Демонтаж тр-да КНС Ду-100-19м.,монтаж тр-да КНС Ду -110 ПП-19м.,монтаж манжет резин. Ду-110-6шт.,монтаж ревизии Ду-110-3шт.,установка заглушек Ду-110-3шт.,монтаж переходов с ПП на чуг.Ду-110-4шт.,монтаж патрубков компенсац. Ду-110-3шт., монтаж отводов ПП Ду-110-6шт. Проведен осмотр "РЩ"-1шт.,правельность подключения узлов учета электрической энергии квартир-1шт.,протяжка крепежей электротехнический устройство-1шт.,установление выключателей нагрузок-1шт.,монтаж выключателя автомотического-2шт. | Очистка "РЩ" от пыли, посоронних предметов-50шт.,протяжка крепежа коммутации "РЩ"-50шт., замена дефектных автом.выключателей-18шт.,замена дефектных пакетных выключателей-18шт., замена дефектного провода-12п.м., замена ламп накаливания в подвале-5шт.,востановление изоляционного покрытия наконечников стояков линий-1,5п.м,провека "правильности" схемы подключения эл.счетчиков квартир. Демонтаж тр-да Ду-89-8м.,монтаж тр-да Ду-89-8м.,демонтаж тр-да Ду-57-8м., монтаж тр-да Ду-57-8м.,демонтаж тр-да Ду-40-6м.,монтаж тр-да Ду-40-6м.,демонтаж тр-да Ду-20-10м.,монтаж тр-да Ду-20-10м.,замена задвижки Ду-80-1шт.,демонтаж вентиля Ду-20-15шт.,монтаж вентиля Ду-20-15шт.,врезки Ду-32 всуществующюю сеть-8шт.,монтаж вентиля Ду-32-8шт.,врезки в существующюю сеть Ду-25-8шт.,монтаж вентиля Ду-25-8шт.,монтаж резьб Ду-20-12шт.,15-10шт.,монтаж вентиля Ду-15-18шт.,монтаж резьб Ду-25-140шт.,смена задвижки Ду-80-1шт. | КНС ПП Ду-110 (11-12под) -демонтаж тр-да КНС ПП Ду-110-24м.,монтаж тр-да ПП Ду-110-24м.; КНС ПП Ду-110 кв 103 - демонтаж тр-да ПП Ду-110-3м.,монтаж тр-да ПП Ду-110-3м.; ГВС ПП Ду-90 (12 под) - монтаж тройника ПП 90*32*90-1шт., монтаж муфт ПП 32*25-1шт., монтаж тр-да ПП Ду-25-1м.,монтаж муфт ПП 25*20-1шт.,монтаж крана шар. ПП Ду-20-1шт.Замена поврежденного кабеля-15п.м., замена лампы ДРВ-250W-2шт. | Замена пакетного выключателя-2шт., установка дин.рейки-1шт. | Демонтаж тр-да КНС Ду-100-7м., монтаж тр-да ПП Ду-110-7м.,демонтаж тр-да КНС Ду-50-1м., монтаж тр-да ПП Ду-50-1м.; кв 219 - демонтаж радиатора-1шт., монтаж вентиля ПП Ду-25-2шт.,монтаж радиатора-1шт. , пробивка отверстий Ду-10-4шт.,монтаж креплений радиатора-4шт.; КНС Ду-110 кв 92 - демонтаж тр-да КНС Ду-100 чуг.-2м., монтаж тр-дла КНС ПП Ду-110-2м. Замена автом. выключателей- 3 шт | Замена плавкой вставке - 1 шт. | Демонтаж тр-да КНС Д-100 чуг.- 40 м,монтаж тр-да КНС Ду-110 ПП - 40м.,монтаж переходов ПП Ду-110 на чуг. - 8 шт.,монтаж манжеты резин. Ду - 110 - 4 шт.,монтаж отводов ПП Ду- 110 - 20 шт.,монтаж тройников ПП Ду- 110*110*45 - 4шт.,монтаж заглушек ПП Ду-110 - 6 шт.,монтаж ревизии ПП Ду-110 - 4 шт.,монтаж переходов ПП Ду- 110*50 - 2 шт.,демонтаж тр-да КНС Ду-50 чуг. - 8 шт.,монтаж тр-да ПП Ду- 50 -8 шт.,монтаж переходов ПП Ду-50 на чуг. - 1 шт.,монтаж патрубка компенсац. Ду- 50 - 1 шт.,монтаж манжеты резин. Ду-50 - 3 шт. Установка отключающего устройства на кв № 138
Материалы |  | 274.51 | 320.02 | 2562.04 | 845.66 | 937.11 | 5536.71 | 27564.36 | 8110.96 | 550.61 | 5650.02 | 380.67 | 9990.46 | 62723.13
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Оганисян Симак Валерикович | 2500 |  | 3000 | [9 empty] | 5500
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 6092.31 | [5 empty] | 3150 | 2912.5 |  | 4400 | 4050 | 1662.5 | 22267.31
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 62919.01 | 755028.12
Итого: | [13 empty] | 1014206.56
Адрес: 3 мкр., дом. 31 2019 г.
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 53865 | 53865 | 53865 | 53865 | 53865 | 53865 | 53865 | 53865 | 53865 | 53865 | 53865 | 53865 | 646380
Ремонт кровли в один слой кв.№№330,331,332 | Коваль Константин Владимирович | [8 empty] | 53400 |  |  |  | 53400
Ремонт балконных примыканий кв.330 | [9 empty] | 11000 |  |  |  | 11000
Ремонт кровли в доме по адресу : 3мкр.,д.31 кв.№ 13,14,28,29,43,44,206,233 ( в один слой) - (июнь); Ремонт кровли в один слой кв.331-(октябрь) | [6 empty] | 157620 |  |  |  | 12000 |  |  | 169620
Промазка трещин п.2,3 | [10 empty] | 3400 |  |  | 3400
Восстановление воронки-4шт. | [6 empty] | 24000 | [6 empty] | 24000
Работы по тех.диагностированию ВДГО | ООО "Эгида" | [8 empty] | 99600 |  |  |  | 99600
Услуги по благоустройству территории | ООО "Курганоблсервис" | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 37905 | 454860
Чистка вент шахт 3 мкр.д.31 кв.332-(сентябрь); Чистка вент шахт 3 мкр., д 31 кв. 121-(октябрь). | ИП Коба Максим Анатольевич | [8 empty] | 1200 | 700 |  |  | 1900
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 71613.1612
ОДН | [13 empty] | 351022.37
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 15936
Паспортный |  | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 3069.22 | 36830.64
0
Итого: | [13 empty] | 2953768.7313
Остаток на начало 01.01.2019 года |  | -1016311
долг по кв/плате на 01.01.19г. |  |  | 580647.05
|  |  | Начислено | Оплачено |  | площадь (м.кв.) | 15346.1
Итого за год, жилые помещения: |  |  | 2767459.02 | 2750691.53 |  | л/сч (шт) | 332
Итого за год, нежилые помещения: |  |  | 110973.77 | 113834.92
Всего: |  |  | 2878432.79 | 2864526.45
Остаток на начало 01.01.2020г. |  | -1105553.2813