## Лист1
Адрес: 5 мкр., дом 1 2019 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 65622 | 23950 | 490 | 4134 | 24055 | 961 | 29626 |  | 11411 | 9383 | 128449 | 1985 | 300066
Виды работ |  | Замена выключателя - 1 шт. в кв. 496 Разборка трубопровода ,Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных труб Д-32,смена вентелей и клапанов. Обратных муфтовых д-15м,20м,Смена сгонов у тр-да Д-20м,Разбока тр-ов из чугунных канал. труб-100м прокладка внутр.трубопроводов. | Замена патрона - 1 шт. в кв. 356 | Замена светильника - 1 шт.; Замена ламп - 2 шт. подъезд 4; Монтаж розетки - 1 шт.; Монтаж провода - 10 п.м. подъезд 4; Демонтаж светильника - 1 шт.; Монтаж светильника - 1 шт. подъезд 5; Замна выкл. - 2 шт. в кв. 55; Замена ламп - 2 шт. в кв. 20; Закмена ламп - 10 шт. подъезд 6; Замена ламп - 2 шт. подъезд 4; Демонтаж патронов - 10 шт.; Монтаж светильников - 10 шт.; Сверление перфоратором - 20 шт. подъезд 7; Демонтаж патронов - 10 шт.; Сверление отверстий - 20 шт.; Монтаж светильника - 10 шт.; Установка скруток - 20 шт. подъезд 5; Замена патрона - 3 шт.; Замена выкл. - 1 шт. подъезд 5 | Демонтаж патронов - 10 шт., Сверление перфоратором отверстий под дюбель/гвоздь - 20 шт., Монтаж светильников - 10 шт., Устаовка скруток - 20 шт., Монтаж кабеля - 18 п.м. подъезд 15; Демонтаж патронов - 10 шт., Сверление отверстий - 40 шт., Монтаж светильников - 20 шт., Установка на скрутки - 40 шт. подъезд 13,11; Замена "шлейфа" питания на светильниках - 8 п.м., Исключение (демонтаж) дросселе из светильника - 1 шт., Замена лампы - 1 шт. подъезд 11; Демонтаж светильника - 1 шт., Ремонт светильника - 1 шт., Замена шлейф питание - 8 п.м., Монтаж светильника - 1 шт., Замена лампы - 1 шт. уличное освещение; Монтаж патронов - 3 шт., Установка светодиодной лампы - 1 шт. подъезд 8; Монтаж сжимов - 2 шт. в кв. 265 | Замена тр-дов ГВС в подвале: Демонтаж тр-да Д 32 - 18 м.; Монтаж тр-да ПП Д 32 - 18 м.; Монтаж тр-дов ПП Д 32*20*32 - 4 шт.; Монтаж кран ПП Д 20 - 4 шт.; Монтаж угольн. ПП Д 32*90 - 6 шт.; Монтаж муфт ПП Д 32 - 6 шт.; Монтаж муфт ПП 40*32 - 2 шт.; Монтаж муфт - 5 шт.; Смена вентиля Д 25 - 3 шт.; Врезка резьб - 8 шт.; Демонтаж тр-да Д 89 - 24м.; Монтаж тр-да ПП Д 75 - 24м; Монтаж тройников ПП Д 75*31*75 - 5 шт.; Монтаж угольников ПП 75*90 - 4 шт.; Монтаж муфт ПП Д 75 - 4 шт.; Монтаж кр.шар ПП Д 32 - 5 шт.; Монтаж кр.шар ПП Д 20 - 5 шт.; Монтаж фланцев Д 80 - 2шт.; Монтаж фланц. с бур Д 90 - 2 шт.; Монтаж переходов ПП 75*90 - 2 шт.; Демонтаж тр-да Д 32 - 22м; Монтаж тр-да Д 32 - 22м; Монтаж уголь. Д 32 *90 - 12 шт.; Монтаж муфт ПП 32 - 10шт; Монтаж переходов ПП 32*25 - 2шт.; Монтаж муфт ПП 32*25 - 2 шт; Замена выкл. - 1 шт. подъезд 7; Замена выкл. - 2 шт. в кв. 249; Замена пакетного выкл. - 1 шт. в кв. 265; Замена вставки - 1 шт.; Замена участка провода - 1 п.м. в кв. 176; Замена выкл. - 2 шт. в кв. 221; Замена выкл. - 2 шт.; Замена пакетного выкл. - 1 шт. в кв. 530; Установка выкл. - 2 шт. в кв. 221; Замена кабеля АВВГ - 8 п.м.; Исключение из схемы трансформатора светильника - 1 шт.; Замена лампы - 1 шт. подъезд 5 | замена выключателя -2 шт | Монтаж тройника ПП Ду-32*25-1шт.,тройника ПП 32*20*32-1шт.,муфты ПП 20*1/2-1шт.,демонтаж тр-да Ду-15-20шт.,монтаж тр-да ПП Ду-20 арм.ст-6м.,монтаж тр-да ПП Ду-20-6м. арм.ст,кран шар. ПП Ду-32-1шт.,20-1шт.,муфта ПП 32*20-1шт.,муфта ПП Ду-32-1шт. | Порошок,перчатки рез.,ключ,выключатель-1 шт.,вставка-2шт. | Очистка "РЩ" от пыли,посторонних предметов,проверка правильности схемы соединения эл.счетчиков квартир,протяжка крепежа коммутации "РЩ",замена пакетов выключателей,замена дефектных авт.выключателей-8шт.,установка сжимов-6шт.,замена карболит.патронов-4шт.,установка скруток-20шт.,замена дефектных участков провода-4шт. | ХВС под. № 4 - демонтаж тр -да ХВС ст Ду-32-4м.,монтаж тр-да ПП Ду-32-4м.,монтаж крана шаров-1шт. ПП Ду-20-4м.; гвс пп дУ-32-4м. КВ. 272 - демонтаж тр-да Ду 32-4м., монтаж эл.соединений Ду-32-1шт., монтаж тр-да ПП Ду-32-4м.; ХВС под.№ -14 -демонтаж тр -да ХВС Ду -15-4м., монтаж тр -да ПП Ду-20-4м.; КНС Ду-110 подвал под.№ 15 - демонтаж тр -да КНС Ду-100 чуг.-4м., монтаж тр-да ПП Ду-110-4м.,демонтаж тр-да КНС Ду-50 чуг-1м., монтаж тр-да ПП Ду-50-1м.Замена светодиодных ламп-1шт.,замена патрона карболитогог-2шт.,замена выключателей автом.-1шт.,замена ВП-1шт. | Демонтаж тр-да ХВС Ду-89-82м., монтаж тр-да ХВС Ду-75-78м.,63-4м.,монтаж крана шаров. ПП Ду-32-24шт.,20-26шт., монтаж резьб Ду-32-6м.,25-4м.,монтаж фланца Ду-80-1шт.,монтаж бурта ПП Ду-80-1шт.,монтаж тройников ПП 75*32*75-22шт.,63*32*63-2шт.,32*20*32-24шт.,демонтаж тр-да Ду-32-56м.,монтаж тр-да Ду-32-56м.,демонтаж тр-да Ду-20-22м., монтаж тр-да Ду-20-22м.Замена выключателя автом. --1 шт. | Изготовление каркаса козырька из трубы - 0,009 т.,сварочные работы, покрытие каркаса профлистами на саморезы кровельные.Замена патрона - 2 шт.
Материалы |  | 32815.46 | 9473.2 | 183.18 | 2122.12 | 20899.27 | 152.21 | 21755.31 | 1379.08 | 3809.5 | 4597.04 | 27229.51 | 4091.75 | 128507.63
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 6092.31 | 1650 | 1980 | 2699.4 | 1619.86 | 1078 | 4025 | 3350 | 4908 | 4433.33 | 4050 | 787.5 | 36673.4
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 1393653.96
Итого: | [13 empty] | 1858900.99
Адрес: 5 мкр., дом 1 2019 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 1193100
Услуги по благоустройству территории |  | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 839592
Востановление вентиляции | ИП Коба Максим Анатольевич | февраль: 3000; июнь: 1700 | 4700
Тех. диагностика лифта | ФинЛифт ООО | март: 2000; май: 2000 | 4000
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 143092.5502
ОДН | [13 empty] | 756005.78
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 24912
Паспортный |  | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 67983.12
Дезинсекция по адресу 5 мкр.,дом 1 (тех.этаж, подвал) | УФК по Курганской области (Курганский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному | август: 43488.02; октябрь: 1553.16; декабрь: 1553.16 | 46594.34
Работы по тех.диагностированию ВДГО | ООО "Эгида" | июль: 153900 | 153900
Ремонт балконных примыканий | Коваль Константин Владимирович | август: 33000; сентябрь: 44000 | 77000
Ремонт входных групп | Коваль Константин Владимирович | сентябрь: 138400 | 138400
Ремонт межпанельных швов | Коваль Константин Владимирович | май: 4000 | 4000
Текущий ремонт подъезда | Коваль Константин Владимирович | январь: 75000; февраль: 75000 | 150000
Ремонт кровли в доме | Коваль Константин Владимирович | апрель: 178200; август: 207000; сентябрь: 24600 | 409800
Комплекс работ по уборке территории от снега и льда | ИП Готин Е.С. | февраль: 16000 | 16000
Вывоз снега | Оганесян | январь: 3000; март: 2000 | 5000
Ремонт ограничителя скорости | ФинЛифт ООО | январь: 6593.61 | 6593.61
Итого: | [13 empty] | 5899574.3903
Остаток на 01.01.2019г. |  | январь: 580650
| Начислено | январь: Оплачено; март: площадь 28326,3
Итого за год, жилые помещения: | 6594855.01 | январь: 5521478.66; март: л/сч 519
Итого за год, нежилые помещения: | 153619.9 | январь: 202223.35
Всего: | 6748474.91 | январь: 5723702.01
Остаток на 01.01.2020 г. |  | январь: 404777.6197