## 5-1 (2019испр.)
Адрес: 5 мкр., дом 1 2019 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 65622 | 23950 | 490 | 4134 | 24055 | 961 | 29626 |  | 11411 | 9383 | 128449 | 1985 | 300066
Виды работ |  | Подвал под.№ 14 - демонтаж тр-да ГВС Ду-89-28м.,монтаж тр-да ПП Ду-75-28м.,монтаж тройника Ду-75*32*75-6шт.,монтаж кран/шар.ПП Ду-32-6шт.,монтаж фланца Ду-80-2шт.,монтаж бурта с фланцем ПП Ду-90 на ст.Ду-80-2шт.,монтаж кран/шар.ПП Ду-40-1шт.,демонтаж тр-да ст.Ду-32--32м.,Ду-20-4м.,монтаж тр-да ПП Ду-32-28м.,ПП Ду-40-4м.,монтаж тройников ПП Ду-32*20*32-6шт.,монтаж кран/шар.ПП Ду-20-4шт.,монтаж муфт ПП Ду-40*32-4шт.,ПП Ду-32*1/2-4шт.,монтаж угольников ПП Ду-40*90-2шт.,ПП Ду-32*90-8шт.,монтад резьб ст.Ду-32-4шт.,монтаж американки Ду-32*1/4-1шт.,монтаж тр-да ПП Ду-20-4м.,ПП Ду-40-4м.; КНС Ду-110 кв.№ 222 - демонтаж тр-да КНС Ду-100чуг.-1м.,монтаж тр-да КНС ПП Ду-110-1м.; отопление кв.№ 52 - демонтаж радиатора пластинчетого-1шт.,нарезка резьбы Ду-20(в ручную)-2шт.,монтаж американок Ду-25*20-2шт.,монтаж угольника ПП Ду-25*90-2шт.,монтаж трубы ПП Ду-25-1м.; ГВС кв.№ 500 - демонтаж тр-да ГВС сь.Ду-32-1шт.,монтаж муфт ПП Ду-32*1-1/4-1шт.,монтаж тр-да ПП Ду-32-2м.,монтаж тройника ПП Ду-32*20*32- Демонтаж патронов карболит.-10шт.,монтаж светодиод.светильников-10шт.,замена патрон.карболит.-1шт.,замена авт.выключ.-2шт.,замена ламп светодиод.-6шт.,замена ламп ДРВ-1шт. | Монтаж для переноски от ВРУ под.№ 7 проводом-8п.м.,монтаж патронов карболитовых под.№ 6-2шт.,замена авт.выключ.-3шт.,смена ламп -17шт. Смена тр-да ГВС Д-32-3м.,Монтаж эл.соед Д-25-1шт.,американки 32*25-1шт.,тройника32*20-1шт.,муфты 32-2шт.,20*1/2-1шт.,тр-да д-20-1м.(кв276)Монтаж тр-да Д-20-4м.,Д-25-6м.,резьбД-20-2шт.,д-15-2шт.,американки 25*3/4-2шт.,муфт20*1/2-2шт.,пп-25-3шт.,д-20-3шт.,Отводов Д-25*90-2шт.(п-9)Д-ж радиатора пл-го-2шт.,монтаж американокД25*3/4-2шт.,отводов 25*90-2шт.,тр-да пп-25-1м.(кв394)Д-ж тр-да КНС110-1м.,монтаж тр-да Д-110-1м.,отводовД-110*45-2шт.,тройника 110*45-1шт.(п 5)Д-ж т-да Д-32-3м.,монтаж тр-да Д-32-3м.,тройника 32*20-1шт.,муфты 20*1/2-1шт.(кв,116-120)м-ж тройника 40*32-1шт.,муфты 32*20-1шт.,20*1/2-1шт.,вентеля Д-15-1шт.,Фильтра-Д-15-1шт.,отводов Д-20*90-1шт.счетчика водыД-15-1шт.,(бытовка п-5)Д-ж рад-ра-1шт.,Монтаж амер.25*20-2шт.,тр-да Д-25-1м.,отводовД-25-2шт.,(кв81)Д-ж тр-да Д-32-4м.,Монтаж тр-даД-32-4м.,муфты-1шт.,отводов-2шт.,вентиля-1шт.,тройника-1шт.,(подвал)Смена кранов маевского -12шт.,Д-20-2м.,Д-32-1шт. | Работа по замене патрона карболитЕ-27 -1шт.(кв.453)Замена ПВ2-25А -2шт.(кв199), Лампа накаливания 40вт-7шт. | Замена выключ.автом.ВА 47/29-25А-1шт.,замена светодиод.лампы LEP-6W-1шт.,замена патрона карболит. Е-27-1шт..Кв 470-366 КНС- демонтаж тр-да КНС Ду-50-5м.,демонтаж тройника 50*50*90-1шт.,монтаж тройника 50*50*90-1шт.,монтаж патрубка компенс. Ду-50-1шт.,монтаж тр-да Ду-50-5м.; кв 526 КНС-демонтаж тр-да Ду-50-3м.,демонтаж тройника 50*50*90-1шт.,монтаж тройника 50*50*90-1шт.,монтаж переходника Ду-50-1шт. с пп на чуг.,монтаж манжеты резин. Ду-50-1шт.,монтаж трубы Ду-50-3м.; кв 224 отопление-демонтаж крана Ду-20-1шт.,монтаж к/шар. Ду-20-1шт,монтаж муфты 25*20-1шт.,монтаж угольника Ду-25-2шт.; кв 319-КНС -демонтаж тр-да КНС Ду-100-2м.,монтаж патрубка компенс. Ду-110-1шт,монтаж тр-да Ду-110-2м.(КНС),монтаж перехода Ду-110 с пп на чуг.-1шт.,монтаж монжеты резин.Ду-110-1шт. | Демонтаж трубопровода Ду-20-8м.,Ду-76-2м., Ду-89-4м., демонтаж вентелей Ду-20-8шт.,демонтаж задвижек Ду-50-2шт.,монтаж трубопровода Ду-20-8м.,Ду-76-2м.,Ду-89-4м.,врезка резьб Ду-20-8шт.,Ду-25-9шт.,Ду-32-8шт.,Ду-15-10шт.,установка кранов Ду-25-8шт.,Ду-32-8шт.,установка задвижек Ду-50-2шт. Замена ВП2-25А,замена выключатель автом.ВА47/29-16А на ВА47/29-25А,замена дефектного участка провода ПАВ 1*4,0, замена дефектного участка провода АВВГ 2*2,5,установлены сжимы. | замена выключателя -2 шт | Монтаж тройника ПП Ду-32*25-1шт.,тройника ПП 32*20*32-1шт.,муфты ПП 20*1/2-1шт.,демонтаж тр-да Ду-15-20шт.,монтаж тр-да ПП Ду-20 арм.ст-6м.,монтаж тр-да ПП Ду-20-6м. арм.ст,кран шар. ПП Ду-32-1шт.,20-1шт.,муфта ПП 32*20-1шт.,муфта ПП Ду-32-1шт. | Порошок,перчатки рез.,ключ,выключатель-1 шт.,вставка-2шт. | Очистка "РЩ" от пыли,посторонних предметов,проверка правильности схемы соединения эл.счетчиков квартир,протяжка крепежа коммутации "РЩ",замена пакетов выключателей,замена дефектных авт.выключателей-8шт.,установка сжимов-6шт.,замена карболит.патронов-4шт.,установка скруток-20шт.,замена дефектных участков провода-4шт. | ХВС под. № 4 - демонтаж тр -да ХВС ст Ду-32-4м.,монтаж тр-да ПП Ду-32-4м.,монтаж крана шаров-1шт. ПП Ду-20-4м.; гвс пп дУ-32-4м. КВ. 272 - демонтаж тр-да Ду 32-4м., монтаж эл.соединений Ду-32-1шт., монтаж тр-да ПП Ду-32-4м.; ХВС под.№ -14 -демонтаж тр -да ХВС Ду -15-4м., монтаж тр -да ПП Ду-20-4м.; КНС Ду-110 подвал под.№ 15 - демонтаж тр -да КНС Ду-100 чуг.-4м., монтаж тр-да ПП Ду-110-4м.,демонтаж тр-да КНС Ду-50 чуг-1м., монтаж тр-да ПП Ду-50-1м.Замена светодиодных ламп-1шт.,замена патрона карболитогог-2шт.,замена выключателей автом.-1шт.,замена ВП-1шт. | Демонтаж тр-да ХВС Ду-89-82м., монтаж тр-да ХВС Ду-75-78м.,63-4м.,монтаж крана шаров. ПП Ду-32-24шт.,20-26шт., монтаж резьб Ду-32-6м.,25-4м.,монтаж фланца Ду-80-1шт.,монтаж бурта ПП Ду-80-1шт.,монтаж тройников ПП 75*32*75-22шт.,63*32*63-2шт.,32*20*32-24шт.,демонтаж тр-да Ду-32-56м.,монтаж тр-да Ду-32-56м.,демонтаж тр-да Ду-20-22м., монтаж тр-да Ду-20-22м.Замена выключателя автом. --1 шт. | Изготовление каркаса козырька из трубы - 0,009 т.,сварочные работы, покрытие каркаса профлистами на саморезы кровельные.Замена патрона - 2 шт.
Материалы |  | 32815.46 | 9473.2 | 183.18 | 2122.12 | 20899.27 | 152.21 | 21755.31 | 1379.08 | 3809.5 | 4597.04 | 27229.51 | 4091.75 | 128507.63
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 6092.31 | 1650 | 1980 | 2699.4 | 1619.86 | 1078 | 4025 | 3350 | 4908 | 4433.33 | 4050 | 787.5 | 36673.4
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 116137.83 | 1393653.96
Итого: | [13 empty] | 1858900.99
Адрес: 5 мкр., дом 1 2019 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 99425 | 1193100
Услуги по благоустройству территории | ООО "Курганоблсервис" | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 69966 | 839592
Востановление вентиляции | ИП Коба Максим Анатольевич |  | 3000 |  |  |  | 1700 | [6 empty] | 4700
Тех. диагностика лифта | ФинЛифт ООО |  |  | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | 4000
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 143092.5502
ОДН | [13 empty] | 756005.78
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 2076 | 24912
Паспортный |  | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 5665.26 | 67983.12
Дезинсекция по адресу 5 мкр.,дом 1 (тех.этаж, подвал) | УФК по Курганской области (Курганский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному | [7 empty] | 43488.02 |  | 1553.16 |  | 1553.16 | 46594.34
Ремонт межпанельных швов по адресу: 5-й мик-он 1 кв. 293. | Общество с ограниченной ответственностью "Константа" |  |  |  |  | 42300 | [7 empty] | 42300
Работы по тех.диагностированию ВДГО | ООО "Эгида" | [6 empty] | 153900 | [5 empty] | 153900
Виды работ | Коваль Константин Владимирович | Текущий ремонт подъезда 5мкр, д.1-п.11 | Текущий ремонт подъезда 5мкр, д.1-п.10 |  | Ремонт кровли в доме в один слой кв.330,331,332,333. |  |  |  | Ремонт кровли в доме в один слой ( кв.№ 33,143,144,177,179,514,515,516,552) , Ремонт балконных примыканий кв.143,144,177. | Ремонт входных групп пп.№7,8,9,10,11,12,13,14; Ремонт кровли в один слой 295,296,480,481. Ремонт балконных примыканий кв.№ 480,481,515,516. |  |  |  | 0
0
0
0
|  | 75000 | 75000 |  | 178200 |  |  |  | 240000 | 207000 |  |  |  | 775200
Комплекс работ по уборке территории от снега и льда | ИП Готин Е.С. |  | 16000 | [10 empty] | 16000
Вывоз снега | Оганесян | 3000 |  | 2000 | [9 empty] | 5000
Ремонт ограничителя скорости | ФинЛифт ООО | 6593.61 | [11 empty] | 6593.61
Итого: | [13 empty] | 5937874.3903
Остаток на 01.01.2019г. |  | 1245356.4402
долг по кв/плате на 01.01.19г. | 1099811.6
| Начислено | Оплачено |  | площадь 28326,3
Итого за год, жилые помещения: | 5495043.41 | 5521478.66 |  | л/сч 519
Итого за год, нежилые помещения: | 153619.9 | 202223.35
Всего: | 5648663.31 | 5723702.01
Остаток на 01.01.2020 г. |  | 1031184.06