## 5-3
Адрес: 5 мкр., дом 3 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 567 | 18341 | 218 | 5499 | 5343 | 17144 | 54610 | 21168 | 14190 | 57929 | 7334 | 15855 | 218198
Виды работ |  | Замена выключателя - 1 шт.; замена патрона 1 шт. в кв. 178 ; Замена патрона - 1 шт. подъезд; Замена выключателя - 1 шт. в кв. 298; Замена патрона - 1 т. в кв. 57 | Установка сжима - 1 шт. в кв. 160; Замена контактов вставкодержателя - 2 шт. подъезд 3; Монтаж узла учета - 1 шт. подъезд 1; Протягивание провода в трубу - 11 п.м.; Монтаж держателей - 10 шт.; Монтаж провода в рукаве - 11 п.м. подъезд 9; Произведен демонтаж патронов - 6 шт.; Монтаж светильников - 6 шт.; сверление отверстий; Монтаж коробок; Держатель - 18 шт.; Скрутка - 12 шт.; Изолента - 1 ши. подъезды 1,2,3,4,5,7; Демонтаж трубы - 12 п.м.; демонтаж патронов - 2 шт.; Монтаж светильника - 2 шт.; Сверление отверстий - 20 шт.; Монтаж выключателя - 1 шт.; Монтаж держателя; Монтаж кабеля в гофру подъезд 7; Монтаж светильника - 1 шт.; Затаскивание в рукав провода - 10 п.м.; Монтаж держателя с защелкой - 12 шт.; Монтаж провода - 10 п.м.; Скрутка - 4 шт. подъезд 11; Монтаж светильников - 8 шт.; Установка светильников - 8 шт.; Сверление ответвлений - 20 шт. подъезд 9; Монтаж светильников - 2 шт.; Установка светильников - 2 шт.; Сверление ответвлений - 4 шт. подъезд 9 | Замена ламп - 10 шт. подъезд 2; Замена выкл. - 1 шт. в кв. 278; Замена патрона - 1 шт. в кв. 401 | КНС (кв. 442-438): Демонтаж трубопровода КНС Д 50 - 7 м.; Монтаж трубопровода КНС Д 50 - 7 м.; Монтаж тройников ПП 50*50*90 - 2 шт.; Монтаж отводов ПП 50*45 - 2 шт.; КНС Д110 (подвал): Демонтаж трубопровода КНС Д 124 - 2 м., Монтаж трубопровода КНС ПП Д 110 - 2м., Монтаж перехода с ПП на чуг - 2 шт., Монтаж тройника ПП 110*110*45 - 1 шт., Монтаж отводов 110*45 - 2 шт., Патрубок компенсац. монтаж - 1 шт.; КНС Д 110 (кв.247): Демонтаж трубопровода КНС Д 124 - 3 м., Монтаж трубопровода КНС Д 110 - 3 м., Монтаж патрубка компенс 110 - 2 шт., Монтаж перехода с ПП 110 на чуг 124 - 1 шт., Монтаж ревизии ПП Д 110 - 1 шт., Монтаж манжеты резин Д 110 - 1 шт., ГВС кв. 338-342: Демонтаж трубопровода ГВС Д 32 - 4 м., Монтаж трубопровода ГВС Д 32 - 4 м., Монтаж пеехода ПП 40*32 - 1 шт., Монтаж угольника ПП 32-90 - 4 шт., Монтаж тройников 32*20*32 - 2 шт., Монтаж муфты ПП 20*1/2 нар. - 2 шт. ; Замена выкл. - 2 шт. в кв. 152, Замена кабеля - 8 п.м., Замена ламп - 2 шт. подъезд 3,10, Замена лампы - 1 шт. в кв. 244 | Замена кабеля - 8 п.м.; Замена ламп - 2 шт. подъезд 3 | Установка ограждения газонов подъезды 3,9,10: Монтаж опорных констукций: изготовление столбиков, приваривание пластин - 0,042 т.; Сверление отверстий: в пластинах - 120 шт.; Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м. - 20 шт.; Крепление деревянных заборов: штакетных - 22 кв.м.; Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м. - 18 шт.; Крепление деревянных заборов: штакетных - 12,8 кв.м.; Простая окраска масляными составами по дереву: огражения - 12,8 кв.м.; Установка патронов - 4 шт. подвал; Монтаж провода - 17 п.м.; Монтаж выкл. - 1 шт. в подвале | Замена плавких вставок - 2 шт. в подъездеСмена задвижки Д 80 - 1 шт.; Монтаж фланцев на ПП Д 90 на ПП Д 90 - 2 шт.; Монтаж фланца ПП Д 100 на ПП Д 90 - 1 шт.; Установка заглушек Д 32 - 8 шт.; Установка заглушек Д 1/2" - 10 шт.; Смена вентиля Д 32 - 1 шт.; Смена крана маевского Д 10 - 20 шт.; Устройство изоляции трубопровода ГВС - 3 шт.; Смена крана шар. Д 25 - 4 шт.; Демонтаж вентиль Д 15 - 23 шт.; Врезка резьб Д 15 - 20 шт.; Демонтаж сгонов, муфт и контр. Д 15 - 10 шт.; Смена вент. Д 20 - 20 шт.; Смена сгонов Д 20, муфт, контр. - 24 шт.; Монтаж резьб Д 25 - 10 шт.; Смена сгонов Д 25 - 8 шт.; Смена задвижки Д 50 - 3 шт.; Демонтаж трубопровода отопления Д 15 - 12 м.; Монтаж трубопровода отопл. Д 15 - 12 м.; Демонтаж трубопровода Д 20 - 10 м.; Монтаж трубопровода Д 20 - 10 м.; Демонтаж трубопровода Д 25 - 8 м.; Монтаж трубопровода Д 25 - 8 м.; Демонтаж трубопровода Д 32 - 6м.; Монтаж трубопровода Д 32 - 6 м.; Демонтаж трубопровода Д 57 - 8 м.; Монтаж трубопровода Д 57 - 8 м.; Демонтаж трубопровода Д 76 - 6 м.; Монтаж тр-да 6м | Замена изоляторов контакт. группы предохран. - 3 шт.; Замена контактов предохранит. - 6 шт.; Замена контактов предохр. - 10 шт.; Замена шайб - 7 шт. вводное распред. устройство; Замена патрона - 1 шт. подъезд 3; Замена патрона - 1 шт. в кв. 153 Замена патрона - 2 шт. 2 подъездЗамена трансформаторов - 3 шт. подъезд 3Очистка от пыли, посторонних предметов "РЩ" - 80 шт.; Проверка правильности схем подключения квартир к стоякам; Проверка правильности подключения эл/счетчиков; Протяжка коммутации крепежа "РЩ" - 80 шт.; Замена дефектных выкл. автомат. - 8 шт.; Установка сжимов - 6 шт.; Замена дефектных участков провода - 10 п.м. Замена патрона - 1 шт. в кв. 359; Монтаж временной линии питания с "РЩ" в кв. 298; Поиск короткого замыкания в кв. 373: Монтаж линии в кабеля - 15 п.м.; Установка подрозетников - 3 шт.; Монтаж светодиодного светильника - 1 шт.; Замена выкл. нагрузки - 2 шт. в кв. 43; Монтаж прожектора светодиодного - 1 шт.; Монтаж фотореле - 1 шт.; Затягивание провода - 26 шт.; Клипсы - 35 шт.; Сверление отверстий в бетонной стене перфоратором с автовышки - 35 шт.; Установка автомат. выкл. - 1 шт. подъезд 8Замена участка провода - 2 п.м.; Замена выкл. - 2 шт. в кв. 550; Замена патрона - 1 шт. подъезд 2; Замена выкл. - 1 шт. подъезд 7; Замена ламп - 5 шт. подъезд 1,2; Замена светодиодной лампы - 1 шт. в кв. 17Прокладка трубопровода ПП Ду 20 - 6 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 20 - 6 м. в кв. 21,24Врезка вентиля Ду 25 - 1 шт.; Демонтаж стальной трубы Д 25 - 2 м.; Прокладка стальной трубы Д 25 - 2 м. в подвалеПрокладка трубопровода ПП Ду 32 - 4 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 32 - 4 м. в подвалеВрезка вентиля Ду 15 - 1 шт.; Врезка вентиля Ду 20 - 1 шт. в подвалеДемонтаж горок - 2 шт.; Демонтаж русохода - 1 шт.; Демонтаж качель - 2 шт.; Выемка грунта куб.м./ тонн 0,02/0,02; Демонтаж хлополок для белья - 4 шт.; Установка горок, хлополок, русохода и лавочек на новые места - 36 шт.; с приваркой штырей и заливкой бетоном лун для крепления оборудования - 0,05 тонн на детской площадке | Замена патрона карболитЕ27 1шт(подвал кв 328) | Покраска цоколя по всему дому;Остекленение рам в подьезде;Установка лавочек Техническое об-е эл-я (ОДН)подьезд 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12Тех.обсл.по графику(одн)П11 Прибой плавкой вставкипод3;Замена патрона д3кв25 | Замена выключателя ВН 25-А(кв.40)Замена патрона карболитового Е-27(89)Замена участка провода(кв434)" Ремонт, замена тр-ов КНС,ГВС,ХВС(3 подвал тех.этаж,кв-ра 317,кв403)Демонтаж и монтаж тр-да перехода,патрубка,тройников,отвода.) " | Смена стекол оконных в рамах,Ремонт бетонного пола,окраска цоколя,слесарные работы,востановление гермет.коробок дверей Сварочные работы (по установке табличек на входные двери в подьездах дома .Окраска цоколя.
Материалы |  | 3840.59 | 16260.07 | 1002.75 | 12116.32 | 1516.66 | 631.27 | 107142.98 | 2582.72 | 307.89 | 72941.47 | 3328.74 | 16876.83 | 238548.29
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 3208.48 | 990 | 1980 | 1555.62 | 1218.8 | 1522.4 | 1828.2 | 1370.6 | 1155 | 1320 | 2404.29 |  | 18553.39
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 91442.3 | 1097307.6
Итого: | [13 empty] | 1572607.28
Адрес: 5 мкр., дом 3 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 78284 | 78284 | 78284 | 78284 | 78284 | 78284 | 78284 | 78284 | 78284 | 78284 | 78284 | 78284 | 939408
Оценка соответствия лифтов | ООО ИЦ "Техническая диагностика" |  |  |  | 14000 | [8 empty] | 14000
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 112361.57
ОДН | [13 empty] | 482228.18
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 19104
Паспортный |  | 4460.6 | 4460.6 | 4460.6 | 4460.6 | 4460.6 | 4460.6 | 4460.6 | 4460.6 | 4460.6 | 4460 | 4460 | 4460 | 53525.4
Ремонт кровли в доме | ООО "Дорсервис" | [5 empty] | 165993 | 98500 | [5 empty] | 264493
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | 55088 | 55088 | 55088 | 55088 | 55088 | 55088 | [6 empty] | 330528
Замена створки дверей шахты | ФинЛифт ООО | 14430.78 | [11 empty] | 14430.78
Проведение праздника | [8 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000
Услуги по благоустройству территории | ООО "Курганоблсервис" | [6 empty] | 55088 | 55088 | 55088 | 55088 | 55088 | 55088 | 330528
Монтаж карусели | ООО "Завод механический" | [6 empty] | 1694.92 | [5 empty] | 1694.92
Итого: | [13 empty] | 4139909.13
| Начислено | Оплачено
Итого за год, жилые помещения: | 4409134.98 | 4494462.71
Итого за год, нежилые помещения: | 33594.5 | 26707.15
Остаток на начало 01.01.2018г. |  | 307359.77
Остаток на начало 01.01.2019г. |  | 688682.79
площадь |  | 22303
л/сч |  | 398