## 6-11
Адрес: 6 мкр., дом 11 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 231 |  | 16569 | 28861 |  | 37426 | 5711 | 27991 | 24767 |  | 16380 |  | 157936
Виды работ |  | Установка сжима У 733 М на фазн. стооковый провод - 1 шт. в кв. 35 |  | Изготовление шести "электродов" заземляющего треугольника из уголка 50*50*50 - 6 шт.; Изготовление усилителей - 6 шт.; Крепление сваркой - 6 шт.; Проведение в подвале работ, Проведение сварочных работ в подвале | Замена лампы уличного освещения - 1 шт. подъезд 6; Текущий ремонт подъезда 5: Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей - 58 кв.м.; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения - 58 кв.м.; Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурки стен - 26 кв.м.; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% - 61 кв.м.; Окрашивание водоэмульсионному составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% - 91 кв.м.; Простая масляная окраска стен - 32 кв.м.; Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% - 87 кв.м.; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% - 15,6 кв.м.; Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, эл.щит. с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% - 12 кв.м |  | Очистка "РЩ" от пыли и посторонних предметов; Протяжка крепежа коммутации "РЩ"; Замена дефектного участка провода; Замена дефектного выкл. - 8 шт.; Установка сжимов - 3 шт.; Установка рейки - 2 шт.; 1,2,3,4,5,6,7 | Очистка коммут. "РЩ" от пыли, посторонних предметов, коррозии - 2 шт.; Протяжка контактных болтовых, винтовых соединений, очистка от налета окисл. Замена дефектного крепежа. Замена трансформаторов тока - 6 шт. | Дем-ж тр-даГВС д76ст-12м;М-ж тр-даПП д50-12м;трой-овПП50*32*50-4шт;М-ж от-овПП50*90-4шт;кран шар ПП д32-4шт;Д-ж тр-овГВСД32ст-16м;М-ж тр-овПП Д32-16м; | Ремонт,замена тр-ов. ГВС; ХВС сталь на ПП,Замена вентелей. Замена тр-да ГВС сталь на ПП на тех. этаже" Затяг.кабельАВВТ 2*2,5 в кабель рукав ПВХ20ммс протяжк.8,0Монтаж на бет.стену распред коробки85*85*45 1шт;Зш-е кабеляАВВТ 3*2,5в трубку гофрифПВХ 25м" |  | Замена,ремонт аварийных трубопроводов КНС(подвал 3 и 5 под)Демонтаж и монтаж трубопроводов,отводов,Монтаж перехода ПП
Материалы |  | 27.68 |  | 11376.82 | 24620.59 |  | 2272.54 | 2787.58 | 11905.6 | 1572.5 | 1168.17 | 12405.2 |  | 68136.68
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) |  | 990 | 1980 | 1555.84 | 1218.8 | 1524.6 | 1828.2 | 1371.7 |  |  | 2404.29 | 1555.4 | 14428.83
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 25796.79 | 309561.48
Итого: | [13 empty] | 550062.99
Адрес: 6 мкр., дом 11 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 22085 | 22085 | 22085 | 22085 | 22085 | 22085 | 22085 | 22085 | 22085 | 22085 | 22085 | 22085 | 265020
Услуги по благоустройству территории | ООО "Курганоблсервис" | [6 empty] | 15558 | 15558 | 15558 | 15558 | 15558 | 15558 | 93348
Ремонт кровли в доме | ООО "Дорсервис" | [12 empty] | 0
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | 15558 | 15558 | 15558 | 15558 | 15558 | 15558 | [6 empty] | 93348
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 27390.72
ОДН | [13 empty] | 194119.19
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 5808
Паспортный |  | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 1258.38 | 15100.56
Итого: | [13 empty] | 1244197.46
| Начислено | Оплачено
Итого за год: | 1101524.17 | 1095628.78
Остаток на начало 01.01.2019г. |  | -148568.68
площадь |  | 6291.9
л/сч |  | 121