## Б-20 (2019)
Адрес: Белинского, дом 20 2019 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 4176 | 4978 | 11684 | 4871 | 3826 | 12794 | 4054 | 2348 | 54430 | 3548 | 1676 | 4052 | 112437
Виды работ |  | Врезка вентеля Ду-15 - 2 м; Демонтаж ст.трубыДу-32 - 4 м.;Прокладка трубопровода Ду 32 - 4 м.; | Смена патронов - 1 шт(п 1) Перенос выключателей - 1 шт.Монтаж коробки распределительной - 1 шт. Прокладка трубопровода ПП Ду-32 - 8 м. ,Д-ж ст.трубы дУ-32 - 8 м.;Врезка вентеля Ду-25 - 2 шт. | Демонтаж светильника РКЦ 02-250 - 1 шт..Монтаж кабеля АВВГ с протяжкой в рукав - 10 п.м..Монтаж светодидного прожектора - 1шт. .Замена ртутно вольт ламп - 2 шт.(кв.14)Замена патрона карболит - 1 шт.(Е-27) ( кв.12) | Исключение из работы фотореле ФР-602 - 1 шт.,замена лампы ДРВ-250W - 1 шт. | Изготовление и монтаж кабельного удлинителя - 10 п.м.,установка выключателя автомот.ВА47/29-25А в ВРУ - 1 шт.Демонтаж ст.трубы Ду-76 - 2 м.,проклад ст.трубы Ду-76 - 2 м.,врезка вентиля Ду-32 - 2 шт. | Врезка вентиля Ду-20 - 1 шт.,демонтаж ст.трубы Ду-15 - 8 м.,прокладка трубопровода ПП Ду-20 - 8 м. Замена повреждений энергоконтактной группы - 6 шт.,замена керамич.изоляторов контакта - 3 шт.,замена плавкой вставки - 3 шт. | Демонтаж ст.трубы Ду-32 - 1,5 м.,демонтаж чуг.трубы Ду-110 - 2 м.,прокладка трубопровода ПП Ду-32 - 1,5 м.,КНС из ПП Ду-110 - 2 м.;Очистка от пыли,посторонних предметов,произведена замена болтов на прижимных планках фазных "О" проводах основных линий,произведена замна дефектных автомат.выключателей,произведена замена выключателей автомат. на плиты,произведена затяжка всех болтов,винтовых креплений,зачистка фазных и "О" планок в "РЩ". | Прокладка трубопровода ПП Ду-25 - 4 м.,демонтаж ст.трубы Ду-25 - 4 м.;Замена патрона карболитового - 1 шт. | Врезка вентиля Ду-15 - 5 шт.,20 - 1 шт.,смена чуг.задвижк на ст. Ду-50 - 2 шт.,демонтаж ст.трубы Ду-32 - 27 м.,57- 32 м.,прокладка тр-да ПП Ду-63 - 32 м.,40 - 17м.,32 - 10 м.,врезка вентиля ПП Ду-25 - 2 шт.,32 - 6шт.,прокладка тр-да ПП Ду-32 - 2 м.,демонтаж ст.трубы Ду-32 - 2 м.,врезка вентиля Ду-15 - 7 шт.,демонтаж чуг.задвижки Ду-50 - 2 шт,80 - 2 шт,смена чуг.задвижки на ст.Ду-50 - 2 шт.,80 - 2шт.,демонтаж ст.трубы Ду-57 - 10 м.,32 - 3 м.,20 - 4 м.,102 - 5 м.,89 - 3 м.,прокладка ст.трубы Ду-102 - 5м.,89 - 3 м.,57 - 10 м.,32 - 3 м.,20 - 4м.. | Врезка вентиля Ду-25 - 1 шт, прокладка пр-да ПП Ду-25 - 4 м, демонтаж ст.трубы Ду-25 - 4 м, прокладка ст.трубы Ду-76 - 3 м., демонтаж ст. трубы Ду76 - 3 м. | Демонтаж ст.трубы Ду-25 - 1 м.,прокладка тр-да ПП Ду-25 - 1 м.,демонтаж ст.трубы Ду-20 - 4 м.,прокладка тр-да ПП Ду-25 - 4 м..Замена патрона карбол. -1 шт. | Врезка вентиля ПП Ду - 32 - 1 шт., демонтаж ст.трубы Ду - 32 - 4 м., прокладка тр-да ПП Ду - 32 - 4 м.Замена выключателя - 2 шт.
Материалы |  | 689.19 | 2075.94 | 1985.94 | 423.99 | 2455.09 | 1418.29 | 1675.88 | 327.7 | 39578.36 | 2613.27 | 1001.15 | 1208.99 | 55453.79
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 56225.76 | 674709.12
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 720 | 225 | 369.47 | 916.92 | 1702.56 | 3666.67 | 323.52 | 687.5 | 2749.99 | 916.66 | 945.65 | 1231.74 | 14455.68
Итого: | [13 empty] | 857055.59
Адрес: Белинского, дом 20 2019 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 48135 | 48135 | 48135 | 48135 | 48135 | 48135 | 48135 | 48135 | 48135 | 48135 | 48135 | 48135 | 577620
Чистка вент шахты Белинского 20 кв 129 | ИП Коба Максим Анатольевич | 1500 |  |  |  |  | 1200 | [6 empty] | 2700
Ремонт межпанельных швов по адресу: ул. Белинского, д 20 кв. 151,183-(сентябрь).Ремонт межпанельных швов по адресу: ул. Белинского, д 20 кв. 80,117,134,146-(декабрь). | Общество с ограниченной ответственностью "Константа" | [8 empty] | 13050 |  |  | 15345 | 28395
Услуги по благоустройству территории | ООО "Курганоблсервис" | 33873 | 33873 | 33873 | 33873 | 33873 | 33873 | 33873 | 33873 | 33873 | 33873 | 33873 | 33873 | 406476
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 61616.6978
ОДН | [13 empty] | 304634.89
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 11136
Паспортный |  | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 2742.72 | 32912.64
Замена передней крышки и подшипников эл/двигателя гл.привода лифта по адресу: ул.Белинского, д.20 под. № 2. | ФинЛифт ООО | [11 empty] | 11870.5 | 11870.5
Итого: | [13 empty] | 2294417.3178
долг по кв/плате на 01.01.19г | 1016614.5
| Начислено | Оплачено
Итого за год: | 2594477.12 | 2464667.91
остаток на начало 01.01.2019г. |  | 697225.6835
Остаток на начало 01.01.2020г. |  | 867476.2757
площадь |  | 13713.6
л/сч |  | 232