## Лист1
Адрес: Конституции, дом 10б 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" |  | 695 |  | 10627 |  | 549 |  |  |  | 62 | 1080 | 1856 | 14869
Виды работ |  |  | Замена участка кабеля - 10 п.м.; Замена патрона - 4 шт.; Замена ламп - 4 шт. в подвале |  | Прокладка трубопровода - 2 м.; Демонтаж чугунной трубы - 2 м. в подвале; Очистка "РЩ" от пыли; посторонних предметов - 7 шт.; Замена пробковых предохранителей на выкл. - 20 шт.; Монтаж сжима - 9 шт.; Монтаж пакетного выключателя - 2 шт.; Установка выкл. напряжения - 10 шт.; Монтаж скрутки - 1 упаковка; Определение мест короткого замыкания в ванной, туалете, спальне - 3 шт.; Монтаж кабель-канала с помощью перфоратора и дюбель/ гвоздей - 20 п.м.; Монтаж в кабель/канале провода - 20 п.м.; Монтаж рампределительной коробки и разделка кабеля - 3 шт.; Замена выключателя двухклавишного - 1 шт. в кв. 22 |  | Смена чугунной задвижки на стальную Ду 50 - 1 шт. в подвале |  |  |  | Замена патрона - 1 шт. подъезд 1 | Отключение дома от трансформат. подстанции; Замена трансформаторов - 3 шт.; Очистка от ржавчины нулевой плнки "РЩ" в "ВРУ" | Демонтаж трансформаторов тока - 3 шт.; протяжка крепежа вводного распределит. устройства - 50 шт.; зачистка "нулевой" шины в щите, замена крепежа - 8 шт.; Монтаж трансформаторов тока - 3 шт. "ВРУ"
Материалы |  |  | 109.86 | 888.07 | 4899.33 |  | 1867.54 |  |  |  | 16.92 |  | 1199.93 | 8981.65
Комплексное техническое обслуживание лифтов и ЛДСС | Курганлифт; Ураллифтналадка | [12 empty] | 0
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | [12 empty] | 0
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 4497.823 | 53973.876
Итого: | [13 empty] | 77824.526
Адрес: Конституции, дом 10б 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 3851 | 3851 | 3851 | 3851 | 3851 | 3851 | 3851 | 3851 | 3851 | 3851 | 3851 | 3851 | 46212
Ремонт кровли в доме | ООО "Дорсервис" |  |  |  |  | 88000 | [7 empty] | 88000
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 4592.291
ОДН | [13 empty] | 12442.5
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1248
Паспортный |  | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 219.406 | 2632.872
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 32520
Итого: | [13 empty] | 265472.189
| Начислено | Оплачено
Итого за год: | 180600.43 | 183691.64
Остаток на начало 01.01.2018г. |  | -81780.549
площадь |  | 1097.03
л/сч |  | 26