## Лист1
Адрес: Конституции, дом 34 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 521 | 14695 | 3516 | 2423 | 48294 | 19855 | 3542 | 2809 | 5919 | 2569 | 2466 | 659 | 107268
Виды работ |  | Замена участка кабеля - 8 п.м.; Выключат. - 1 шт.; Патрон - 3 шт. в подвале | Демонтаж стальной трубы Д 15 - 4 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 20 - 4 м. в кв. 67; Демонтаж стальной трубы Ду 57 - 20 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 50 - 20 м. в подвале | Замена участка кабеля - 20 п.м.; Замена патронов - 3 шт.; Замена выключателя - 1 шт. в подвале; Демонтаж чугунной трубы Ду 110 - 9,5 м.; Прокладка трубопровода КНС из ПП Ду 110 - 9,5 м. в подвале | Прокладка трубопровода - 2 м.; Прокладка трубопровода - 2 м.; Демонтаж стальной трубы - 2 м.; Демонтаж стальной трубы - 2 м. в кв. 73 | Врезка вентиля ПП Ду 32 - 14 шт.; Демонтаж стальной трубы Ду 20 - 2 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 32 - 46; Демонтаж стальной трубы Ду 40 - 24 м. в подвале; пакетных выкл. - 20 шт.; Замена дефектных участков провода - 10 п.м.; Установка дист. реек - 0,6 п.м.; Очистка "РЩ" от пыли, посторонних предметов; Проверка правильности подключения электрич. счетчиков подъезд 1; Замена выкл. - 2 шт. в кв. 56 | Очистка "РЩ" от пыли и посторонних предметов, Проверка правильности подключения эл. счетчиков в квартирах; Замена дефектных участков провода - 12 п.м.; Замена пакетных выкл. - 40 шт.; Замена выкл. - 23 шт. 4 подъезд; Очистка "РЩ" от пыли, посторонних предметов; Проверка правильности подкл. эл. счетчиков в квартирах; Замена днфектных участков провода - 20 п.м.; Замена пакетных выкл. - 20 шт.; Замена выкл. - 25 шт.; Проверка проводки | Демонтаж стальной трубы Ду 32 - 4 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 32 - 4 м. в подвале; Демонтаж стальной трубы Ду 32 - 2 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 32 - 2 м.; Врезка вентиля Ду 32 - 1 шт. в подвале | Спил под корень более 400 мм Ива выше 5 м - 1 шт.; Распил на чурки - 1,3 куб.м.; Погрузка своими силами вручную - 0,8 т.; Вывоз на машине; Обрезка Ивы Д более 250 мм - 1 шт.; Распил на чурки - 0,9 куб.м.; Вывоз на машине; Погрузка своими силами - 0,5 т. | Врезка вентиля Ду 15 - 1 шт.; Демонтаж стальной трубы Ду 20 - 4 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 20 - 4 м. в подвале; Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 4 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 4 м. в кв. 46 | Врезка вентиля Ду 20 - 1 шт.; Демонтаж стальной трубы Ду 20 - 2 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 20 - 2 м. в кв. 3,7 | Прокладка трубопровода КНС из ПП Ду 110 - 3 м.; Демонтаж чугунной трубы Ду 110 - 3м.; Демонтаж стальной трубы Ду25 - 4 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 32 - 4м. в кв. 63,66,67 | Смена остекления оконных переплетов - 3 кв.м.
Материалы |  |  | 6465.44 | 2423.21 | 569.15 | 20053.85 | 5753.68 | 1144.7 | 335.28 | 1067.15 | 2386.59 |  |  | 40199.05
Комплексное техническое обслуживание лифтов и ЛДСС | Курганлифт; Ураллифтналадка | [12 empty] | 0
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | март: 198; апрель: 730.4 | 928.4
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 14547.21 | 174566.52
Итого: | [13 empty] | 322961.97
Адрес: Конституции, дом 34 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 12454 | 149448
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии | Шумков Н.А. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000
Чистка вент шахт | ИП Коба М А | январь: 1200 | 1200
Дезинсекция подвального помещения | Курганский центр дезинфекции ООО | июль: 3507.6 | 3507.6
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | 8764 | 8764 | 8764 | 8764 | 8764 | 8764 | 8764 | 8764 | 8764 | 8764 | 8764 | 8764 | 105168
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 15698.866
ОДН | [13 empty] | 64883.81
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 3888
Паспортный |  | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 709.62 | 8515.44
Итого: | [13 empty] | 687271.686
| Начислено | январь: Оплачено
Итого за год: | 613611.11 | январь: 627954.64
Остаток на начало 01.01.2018г. |  | январь: -59317.046
площадь |  | январь: 3548.1
л/сч |  | январь: 81