## Лист1
Адрес: Конституции, дом 47 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 25886 | 608 | 670 | 1044 |  | 6036 |  | 3033 | 1050 | 8538 |  | 1296 | 48161
Виды работ |  | Восстановление коммутации в "РЩ" 1,2 этажей, Протягтвание кабеля перекрытия, междуэтажные 1,2,3 этажей; Замена поврежд. выкл. подъезд 1; Осмотр очистки от пыли, посторонних предметов, замена дефектных автомат. выкл. на пакетные выкл. протяжка крепежа. подъезды 1,2,3,4; Замена плавкой вставки - 1 шт. в 4 подъезде | Демонтаж трубы Ду 25 - 1 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 1 м. в кв. 58; Замена выключателя - 1 шт.; Замена патрона - 1 шт. в 4 подъезде | Замена участка кабеля - 10,9 п.м. в кв. 73 | Прокладка трубопровода - 2 м.; Демонтаж стальной трубы - 2 м. в кв. 78 |  | Врезка вентиля Ду 20 - 1 шт.; Демонтаж стальной трубы Ду 32 - 4 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 57 - 2 м.; Прокладка стальной трубы Д 32 - 4 м.; Прокладка стальной трубы Д 57 - 2 м. на чердаке; Врезка вентиля Ду 15 - 1 шт.; Врезка вентиля Ду 20 - 2 шт.; Демонтаж стальной трубы Ду 32 - 4 м.; Прокладка стальной трубы Ду 32 - 4 м. в подвале |  | Врезка вентиля Ду 15 - 1 шт.; Врезка вентиля Ду 20 - 1 шт.; Смена чугунной задвижки на стальную Ду 50 - 1 шт.; Демонтаж стальной трубы Ду 57 - 1 м.; Прокладка стальной трубы Ду 57 - 1 м. подвал | Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 2 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 2 м. в кв. 56 | Врезка вентиля Ду 15 - 1 шт.; Демонтаж стальной трубы Д 15 - 4 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 20 - 4 м. кв. 57, чердак; Смена чугунной задвижки на стальну Ду 80 - 1 шт.; Врезка вентиля Ду 15 - 1 шт.; Демонтаж стальной трубы Ду 57 - 2 м.; Прокладка стальной трубы Ду 57 - 2 м. в подвале; Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 2 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 76 - 2 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 32 - 2 м.; Прокладка стальной трубы Ду 76 - 2 м. в подвале; Замена патрона - 1 шт. подъезд 3; Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 1 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 1 м. в кв. 58 |  | Смена остекления оконных переплетов - 6 кв.м.
Материалы |  | 6625.11 | 1046.54 | 939.04 | 298 |  | 3462.24 | 600 | 2165.4 | 416.83 | 3774.03 | 5841.61 |  | 25168.8
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 14812.07 | 177744.84
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 508.2 | 424.16 | 198 | 729.3 | 742.5 | 754.16 | 440 | 565.62 | 848.54 | 924 | 1056 | 742.5 | 7932.98
Итого: | [13 empty] | 259007.62
Адрес: Конституции, дом 47 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 12681 | 12681 | 12681 | 12681 | 12681 | 12681 | 12681 | 12681 | 12681 | 12681 | 12681 | 12681 | 152172
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 15453.0555
ОДН | [13 empty] | 70315.4
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3840
Паспортный |  | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 722.54 | 8670.48
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 8923 | 107076
Итого: | [13 empty] | 616534.5555
| Начислено | Оплачено
Итого за год, жилые помещения: | 629829.5 | 618122.22
Итого за год, нежилые помещения: | 14030.2 | 15968.5
Остаток на начало 01.01.2018г. |  | 17556.1645
площадь |  | 3612.7
л/сч |  | 80