## Кр-2
Адрес: Краснодонская, дом 2 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 595 | 1022 |  | 114 | 356 | 26735 |  |  | 3534 | 2131 |  | 932 | 35419
Виды работ |  | Замена выключателя автомат. - 2 шт. в кв. 46; Замена выкл. автомат. - 2 шт. в кв. 24 | Замена выключат. - 3 шт.; Установка рейки - 1 шт. в кв. 12; Замена выкл. - 2 шт. в кв. 17; Замена выкл. - 1 шт. в кв. 78 |  | Замена патронов - 2 шт. в кв. 62 | Замена выключателя - 1 шт. в кв. 65; Замена выключателя - 2 шт. в кв. 78 | Очистка "РЩ" от пыли, посторонних предметов; Проверка правильности схемы подключения эл. счетчика в квартирах; Замена дефектных участков провода - 10 п.м.; Замена пакетных выключателей - 23 шт.; Замена автомат. выкл. - 19 шт.; Проверка "R" изоляции электрической проводки; Очистка "РЩ" от пыли, посторонних предметов - 5 шт.; Проверка правильности схемы подключения эл. счетчиков квартир - 20 шт.; Замена дефектных участков провода - 8 п.м.; Замена пакетных выключателей - 18 шт.; Замена выкл. автомат. - 18 шт.; Проверка "R" изоляции эл. проводки подъезд 2; подъезд 3 Замена участков - 5 п.м.; Замена выкл. 30 шт.; Замена выкл. автомат. - 10 шт.; подъезд 4 очистка РЩ от пыли - 5 шт.; Замена участка выкл. - 5 шт.; Замена выкл. автомат. - 15 шт.; Замена патронов - 4 шт.; Замена ламп - 5 шт. в подвале; Замена выкл. - 1 шт. в кв. 51 |  |  | Врезка вентиля Ду 25 - 1 шт.; Демонтаж стальной трубы Ду 40 - 2 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 40 - 2 м. подвал; Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 2 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 2 м. в кв. 70; Замена выкл. - 1 шт. в кв. 17; Замена патрона - 1 шт.; Замена выкл. - 1 шт. в кв. 15 | Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 4 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 4 м. в кв. 71 |  | Замена выкл. - 2 шт. в кв. 17; Замена выкл. - 1 шт.; Замена участка - 9 п.м.; Монтаж нештатной розетки - 1 шт. подъезд 2
Материалы |  | 304.54 | 1211.26 |  | 35.72 | 208.29 | 7501.87 |  |  | 1540.69 | 567.5 |  | 536.41 | 11906.28
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 14762.05 | 177144.6
Итого: | [13 empty] | 224469.88
Адрес: Краснодонская, дом 2 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | 12638 | 151656
Ремонт температурных швов | ООО "Дорсервис" | [6 empty] | 7800 |  |  |  | 21000 |  | 28800
Дезинсекция | УФК по Курганской области (Курганский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному | [10 empty] | 9229 |  | 9229
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 106716
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 15707.95
ОДН | [13 empty] | 66002.53
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 3984
Паспортный |  | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 720.1 | 8641.2
Ремонт межпанельных швов | Общество с ограниченной ответственностью "Константа" | [6 empty] | 2700 | [5 empty] | 2700
Итого: | [13 empty] | 617906.56
| Начислено | Оплачено
Итого за год: | 626838.88 | 628318
Остаток на начало 01.01.2018г. |  | 10411.44
площадь |  | 3600.5
л/сч |  | 83