## Кр-29
Адрес: Краснодонская, дом 29 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 1132 |  |  |  | 60 | 304 | 2241 | 136 | 24977 | 3645 | 311 | 554 | 33360
Виды работ |  | Врезка вентиля Ду 15 - 1 шт. в кв. 26 |  |  |  | Замена патрона - 1 шт. в кв. 55 | Замена выкл. автомат. - 2 шт. в кв. 57 | Замена контактов плавких вставок - 18 шт.; Демонтаж разбит. изоляторов, монтаж изоляторов -6 шт.; Замена плавких вставок - 9 шт.; Замена выкл. автомат. - 8 шт. в ВРУ | Замена участка кабеля - 3 п.м. в кв. 33 | Врезка вентиля Ду 20 - 3 шт.; Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 10 м.; Прокладка стальной трубы Ду 76 - 2 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 76 - 2 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 10 м. в подвале; Замена ламп - 1 шт. подъезд 3; Очистка "РЩ" от пыли, посторонних предметов - 5 шт.; Проверка правильности подключения эл. счетчиков в квартирах - 20 шт.; Замена пакета выкл. - 35 шт.; Замена дефектных выкл. автомат. - 25 шт.; Установка дист. рейки - 6 шт.; Установка сжимов - 40 шт. подъезд 3; Очистка "РЩ" от пыли, посторонних предметов - 10 шт.; Проверка правильности подключения эл. счетчиков в квартирах и "РЩ" - 42 шт.; Замена пакетных выкл. - 18 шт.; Замена выкл. автомат. - 39 шт.; Установка дист. реек - 5 шт.; Установка сжимов - 12 шт.; Замена дефектных участков провода - 10 п.м. подъезд 2; 1; Замена патронов - 3 шт.; Замена участка кабеля - 10 п.м.; Замена выключателя - 1 шт. в подвале | Замена шлейфа питания светильника - 8 п.м.; Исключение из схемы светильника - 1 шт.; Замена ламп - 1 шт. подъезд 2; Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 4 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 20 - 4 м.; Врезка вентиля Ду 15 - 1 шт. в кв. 13 | Замена выключателя - 2 шт. в кв. 43 | Смена остекления оконных переплетов - 2,5 кв.м.
Материалы |  | 644 |  | 397.38 |  | 17.86 | 172.68 | 2626.76 | 673.78 | 17368.17 | 4063.39 |  | 175.25 | 26139.27
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 10368.49 | 124421.88
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 4228.2 | 3784.38 | 3918 | 4329.3 | 3720 | 4354.16 | 3720 | 3720 | 3600 | 3720 | 3600 | 3720 | 46414.04
Итого: | [13 empty] | 230335.19
Адрес: Краснодонская, дом 29 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 106512
Ремонт кровли в доме | ООО "Дорсервис" |  |  |  |  | 27500 | 120750 | [6 empty] | 148250
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 8876 | 106512
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 10249.5302
ОДН | [13 empty] | 45386.6
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 2976
Паспортный |  | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 505.78 | 6069.36
Ремонт межпанельных швов | Общество с ограниченной ответственностью "Константа" | [6 empty] | 5400 | [5 empty] | 5400
Итого: | [13 empty] | 661690.6803
| Начислено | Оплачено
Итого за год: | 443321.57 | 409981.21
Остаток на начало 01.01.2018г. |  | -251709.4703
площадь |  | 2528.9
л/сч |  | 62