## Кр-4
Адрес: Краснодонская, дом 4 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 883 | 21272 |  |  | 3549 | 11602 | 3775 | 2666 |  |  | 17149 |  | 60896
Виды работ |  | Замена одноклавишного накадного выключателя - 1 шт. в 3 подъезде; Замена выключателя - 1 шт. подъезд 2; Замена патрона - 1 шт. в кв. 112; Замена участка кабеля - 12 п.м.; Замена патрона - 3 шт. в подвале | Демонтаж стальной трубы Ду 57 - 24 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 32 - 6 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 50 - 24 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 32 - 6 м.; Врезка вентиля ПП Ду 32 - 4 шт. в подвале |  |  | Демонтаж стальной трубы Ду 32 - 8 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 32 - 8 м. в подвале; Замена выкл. - 2 шт. в кв. 33 | Очистка "РЩ" от пыли, посторонних предметов; Проверка правильности подключения электрического счетчика в квартирах; Замена выкл. автомат. - 12 шт.; Дистанционная рейка; Проверка "R" изоляции в подъезде 2; Очистка "РЩ" от пыли, посторонних предметов; Проверка правильности подключения эл. счетчиков; Замена автомат. выкл. - 25 шт.; Замена дефектных пакетных выкл. - 4 шт.в подъезде 3,4; Очистка "РЩ" от пыли; посторонних предметов; Проверка правильности подключения электрических счетчиков в квартирах; Замена выкл. автомат. - 12 шт.; Замена "R" изоляции в подъезде 1 | Демонтаж стальной трубы Ду 40 - 2 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 57 - 5 м.; Прокладка стальной трубы Ду 57 - 5 м.; Прокладка стальной трубы Ду 40 - 2 м.; Врезка вентиля Ду 20 - 2 шт. в подвале | Прокладка стальной трубы Ду 15 - 2 м.; Прокладка стальной трубы Ду 32 - 6 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 32 - 4 м.; Демонтаж стальной трубы Д 15 - 2 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 32 - 10 м. в кв. 51 и подвал |  |  | Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей - 59 кв.м.; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен - 59 кв.м.; Окраска клеевыми составами - 161 кв.м.; Простая окраска масляными составами стен подготовленных под окраску - 32 кв.м.; Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % - 73 кв.м.; Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 35 % - 12 кв.м.; Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % - 6,5 кв.м.; Окраска масляными составами торцов лестничных маршей - 7,3 кв.м.; Окраска масляными составами ранее окрашенных поручней - 7,6 кв.м.; Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз - 29 кв.м.; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб - 3 кв.м.; Установка и разборка внутренних инвентарных лесов - 4 кв.м. в п.3
Материалы |  | 189.43 | 7732.2 | 577.27 |  | 1767.34 | 4598.97 | 600 | 1361.23 |  | 6815.66 |  |  | 23642.1
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 14785.83 | 177429.96
Итого: | [13 empty] | 261968.06
Адрес: Краснодонская, дом 4 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 12658 | 12658 | 12658 | 12658 | 12658 | 12658 | 12658 | 12658 | 12658 | 12658 | 12658 | 12658 | 151896
Ремонт межпанельных швов; Ремонт температурных швов | ООО "Дорсервис" | [6 empty] | 5850 |  |  |  | 46650 |  | 52500
Услуги автовышки | ИП Романов С.Д., ИП Турчанинова С.В. | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 8908 | 106896
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 15236.39
ОДН | [13 empty] | 78019.74
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 3936
Паспортный |  | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 721.26 | 8655.12
Итого: | [13 empty] | 680107.31
| Начислено | Оплачено
Итого за год: | 635945.7 | 609455.6
Остаток на начало 01.01.2018г. |  | -70651.71
площадь |  | 3606.3
л/сч |  | 82